## 飲料水
学校環境衛生検査表
水質（1） 水道水
学校長様
検査（採水）年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  | ） | 天候 |  |  | 気温 |  | ℃
[16 empty] | 水温 |  | ℃
給水源の種類 |  |  | 1.上水道 |  |  | 2.専用水道 |  |  |  |  | 3.簡易水道
|  |  | 4.簡易専用水道（10t以上） | [7 empty] | 5.小規模貯水槽水道（10t未満）
塩素消毒装置の有無 |  |  | 1.あり | (形式 | [8 empty] | ） |  | 2.なし
採水場所 |  |  | 1.給水栓 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | 2.冷水器 |  | （ |  |  |  | ）
検査項目 |  | 判定基準 | [5 empty] | 成績 | [5 empty] | 判定
遊離残留塩素 |  | 遊離残留塩素0.1mg/L以上 （水源が病原生物によって汚染の恐れのある場合0.2mg/L以上） | [10 empty] | mg/L |  | 適 | ・ | 不適
一般細菌 |  | 1mℓ中 100コロニー以下 | [12 empty] | 適 | ・ | 不適
大腸菌 |  | 検出されないこと | [12 empty] | 適 | ・ | 不適
塩化物イオン |  | 200mg/L以下 | [10 empty] | mg/L |  | 適 | ・ | 不適
有機物 |  | 3mg/L以下 | [10 empty] | mg/L |  | 適 | ・ | 不適
（全有機炭素TOCの量）
ｐH値 |  | pH 5.8～8.6 | [12 empty] | 適 | ・ | 不適
味 |  | 異常でないこと | [12 empty] | 適 | ・ | 不適
臭気 |  | 異常でないこと | [12 empty] | 適 | ・ | 不適
色度 |  | 5度 以下 | [10 empty] | 度 |  | 適 | ・ | 不適
濁度 |  | 2度 以下 | [10 empty] | 度 |  | 適 | ・ | 不適
考察
１．異常なし。
２．
検査担当学校薬剤師氏名：