## 飲料水
学校環境衛生検査表
水質（3） 井戸水等の原水
学校長様
検査（採水）年月日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | （ | ） | 天候 |  |  | 気温 |  | ℃
[13 empty] | 水温 |  | ℃
採水場所
検査項目 |  | 判定基準 |  |  |  | 成績 |  |  |  |  | 判定
一般細菌 |  | 1mℓ中 100コロニー以下 | [9 empty] | 適 | ・ | 不適
大腸菌 |  | 検出されないこと | [9 empty] | 適 | ・ | 不適
塩化物イオン |  | 200mg/L以下 | [7 empty] | mg/L |  | 適 | ・ | 不適
有機物 |  | 3mg/L以下 | [7 empty] | mg/L |  | 適 | ・ | 不適
（全有機炭素TOCの量）
ｐH値 |  | pH 5.8～8.6 | [9 empty] | 適 | ・ | 不適
味 |  | 異常でないこと | [9 empty] | 適 | ・ | 不適
臭気 |  | 異常でないこと | [9 empty] | 適 | ・ | 不適
色度 |  | 5度 以下 | [7 empty] | 度 |  | 適 | ・ | 不適
濁度 |  | 2度 以下 | [7 empty] | 度 |  | 適 | ・ | 不適
考察
１．異常なし。
２．
検査担当学校薬剤師氏名：