## 雨水等の水質
学校環境衛生検査表
雑用水（雨水等） 【飲用以外の用途に利用するもの】
学校長様
検査（採水）年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 天候 | （ |  |  | ） | 気温 |  |  | ℃
[12 empty] | 水温 |  |  | ℃
給水源の種類 |  | 1.雨水 |  |  | 2.飲用以外の井戸水 | [5 empty] | 3.工業用水
4.再処理水（下水等を浄化した水）
用途 |  | 1.散水 |  |  | 2.修景用水（噴水、滝等） | [5 empty] | 3.栽培用水
|  | 4.清掃用水 |  |  | 5.水洗便所の洗浄水
塩素消毒装置の有無 |  | 1.あり | （ | 形式 |  |  |  |  | ） |  | 2.なし
採水場所
検査項目 | 判定基準 | [5 empty] | 成績 |  |  | 判定
遊離残留塩素 | 遊離残留塩素0.1mg/L以上 | [6 empty] | mg/L |  |  | 適 |  | ・ | 不適
結合残留塩素の場合0.4mg/L以上
大腸菌 | 検出されないこと | [9 empty] | 適 |  | ・ | 不適
ｐH値 | PH5.8～8.6 | [9 empty] | 適 |  | ・ | 不適
臭気 | 異常でないこと | [9 empty] | 適 |  | ・ | 不適
外観 | ほとんど無色透明 | [9 empty] | 適 |  | ・ | 不適
構造・設備 | ｱ. | 給水管には、雨水等であることを表示 | [8 empty] | 適 |  | ・ | 不適
| ｲ. | 給水栓には、鍵付き又は、使用時のみ取り付ける構造としている | [8 empty] | 適 |  | ・ | 不適
| ｳ. | 雨水等の不足を補うため、飲料水による補給を行う場合は、雨水等が飲料水に逆流しない間接給水としている
[11 empty] | 適 |  | ・ | 不適
| ｴ. | 雨水等を用いる水洗便所に、手洗い付きの洗浄用タンクを使用していないこと | [8 empty] | 適 |  | ・ | 不適
維持管理状況 | ｱ. | 貯水槽に、破損、腐食や防水不良のないこと | [8 empty] | 適 |  | ・ | 不適
| ｲ. | 貯水槽内部に著しい汚れや異物がなく、衛生害虫等の発生が認められないこと | [8 empty] | 適 |  | ・ | 不適
| ｳ. | 給水管について誤配管、誤接合、漏水等の異常の認められないこと | [8 empty] | 適 |  | ・ | 不適
| ｴ. | 給水栓には、雨水等である旨表示していること | [8 empty] | 適 |  | ・ | 不適
考察 |  | １．異常なし。
２．残留塩素が、検出されにくいようです。
検査担当学校薬剤師氏名：