## 屋内水泳プール
学校環境衛生検査表
水質（水泳プール）
学校長様
検査（採水）年月日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 | ( ) | 時刻 | [5 empty] | 時 |  |  | 分
天候 | [7 empty] | 気温・水温 |  |  | 気温 |  |  | ℃ |  | 水温 |  |  |  | ℃
検査（採水）時に | [6 empty] | 人 | 使用開始（換水）以後 | [11 empty] | 人
おける遊泳者数 | [7 empty] | における延遊泳者数
検体の採水場所 | [12 empty] | 長方形のプールではプール内の対角線上のほぼ等間隔の位置で、水面下約20cm付近の3か所以上。遊離残留塩素は上記及び循環ろ過装置の取水口付近の4か所以上。
|  |  | メインプール | [6 empty] | 腰洗槽
塩素剤の種類 |  |  | 次亜塩素酸Na液 | [5 empty] | 次亜塩素酸カルシウム | [5 empty] | 塩素化イソシアヌル酸
|  | 使用薬剤名・商品名 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
使用薬剤/注入方法/ 保管場所 |  | （プール） | [7 empty] | （腰洗い槽） | [7 empty] | 薬品保管場所
|  |  | 散布 |  |  | 投入 |  |  | 点滴 |  | 散布 |  | 投入 |  |  | 点滴
検査項目 |  | 判定基準 | [9 empty] | 採水場所
遊離残留塩素 |  | 0.4mg/L以上であること。また1.0mg/L以下であることが望ましい。 腰洗い槽は50～100mg/Lであること。 | [9 empty] | a | b |  | c |  | d |  | e（腰洗い槽）
mg/L
PH値 |  | PH5.8～8.6 | [14 empty] | － |  | － |  | PH
濁度 |  | プール |  |  | 2度以下 | [11 empty] | － |  | － |  | 度
|  | ろ過器出口 |  |  | 0.5度以下（0.1度以下が望ましい） | [15 empty] | 度
（KMnO4消費量） |  | 12mg/L以下 | [14 empty] | － |  | － |  | mg/L
有機物等
総トリハロメタン※ |  | 0.2mg/L以下が望ましい | [14 empty] | － |  | － |  | mg/L
大腸菌 |  | 検出されないこと | [14 empty] | － |  | －
一般細菌数 |  | 1mℓ中200コロニー以下 | [14 empty] | － |  | － |  | コロニー
考察 |  |  | 1. | 遊泳してもさしつかえない。
|  |  | 2. | 塩素消毒を的確に実施することが必要である。
|  |  | 3. | 循環式浄水装置（含む塩素消毒剤）を的確に運転することが必要である。
|  |  | 4. | オーバーフローするように水を補給することが必要である。
|  |  | 5. | 全換水することが必要である。
|  |  | 6. | 水質が不良なので再検査を行うこと。
※プール水を１週間に１回以上全換水する場合は、検査を省略する事ができる。
検査担当学校薬剤師氏名：
a
b
c
d
取水口
水中で3m離れた位置から側面が明確に見える
e