## 屋内施設設備
学校環境衛生検査表
（水泳プール施設・設備）
学校長様
検査年月日 |  | 年 |  | 月 | 日 | ( ) |  | 建設年 |  |  | 年 | 原水 | 1.水道水 |  |  |  |  | 2.地下水
[13 empty] | 3.河川水 |  |  |  |  | 4.その他
プールの容積 | ｍ3 |  | プールの材質 |  |  |  |  | 1.コンクリート |  |  |  | 2.ステンレス |  |  |  | 3.アルミ
[8 empty] | 4.その他（ | [8 empty] | ）
塩素消毒装置 | 薬液の補充状況 | [13 empty] | 良 |  | ・ |  | 不良
| 薬液の注入状況 | [13 empty] | 良 |  | ・ |  | 不良
循環式ろ過装置 | 循環ろ過装置の 標準仕様 | [5 empty] | 1.砂式 |  |  | 2.珪藻土 |  |  | 3.カートリッジ
4.その他
| 1日当たりの濾過能力 | [14 empty] | ターンオーバー1日
| 1日当たりの平均運転時間 | [12 empty] | 平均 |  |  |  |  | 時間
| 採水栓の状況 | [13 empty] | 良 |  | ・ |  | 不良
プール本体の衛生状態 | プール、プールサイド及び通路は、清潔でプール水を汚染する原因はないか | [15 empty] | 良 |  | 不良
付属施設・設備及び その管理状況 | 排水口及び循環水の取り入れ口には、堅固な格子鉄蓋や金網を設けてネジ・ボルト等で固定させる（蓋の重量のみによる固定は不可）とともに、吸い込み防止金具等を設置すること。
[17 empty] | 良 |  | 不良
| 蓋等を固定する場合には、蓋等の欠損、変形、ボルト等の固定部品の欠落・変形等がないか確認すること。 | [15 empty] | 良 |  | 不良
足洗い、シャワー、腰洗い、洗眼・洗面、うがい等の施設・設備及び専用便等は、入泳人員に対し十分な能力を有し、故障等がなく、衛生的であること。
[17 empty] | 良 |  | 不良
| 専用の薬品保有庫の出入口は入泳者等がみだりに立入りできないような構造であること。 | [15 empty] | 良 |  | 不良
浄化設備及び その管理状況 | ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者に比して十分であること | [15 empty] | 良 |  | 不良
| 管理が常時確実に行われていること | [15 empty] | 良 |  | 不良
消毒設備及び その管理状況 | 塩素剤の種類及び使用方法は安全で適切であるか | [15 empty] | 良 |  | 不良
| 残留塩素が均一に維持されていること | [15 empty] | 良 |  | 不良
補給水 | 1日当たりの補給水の量 | [14 empty] | 平均 |  |  |  | ｍ3
救命具等 | 救命具・救急薬品の整備状況 | [15 empty] | 良 |  | 不良
考 察 |  | 1. | プールの衛生的な管理・使用について、担当の教職員に対する事前の指導講習が徹底されていることが望ましい。
|  | 2. | 水質を常に衛生的に保つことは特に重要で、プール使用前に遊離残留塩素の濃度を1.0ｍｇ/L以下の濃度に保つことが必要である。
|  | 3. | 施設・設備は、日常確実に使用できる状況に保持し、特に塩素注入装置等の機械が、故障なく正常に機能するよう努めなければならない。
|  | 4. | 記録の保存期間：検査の日から定期検査は５年間、日常点検は３年間
検査担当学校薬剤師氏名：