水泳プールの管理（日常点検）

＜検査項目及び基準＞

（１０）プール水等

（ア）水中に危険物や異常なものがないこと。

（イ）遊離残留塩素は、プールの使用前及び使用中１時間ごとに１回以上測定し、その濃度は、

どの部分でも 0.4mg/ℓ以上保持されていること。また、遊離残留塩素は 1.0mg/ℓ以下が

望ましい。

（ウ）pH値は、プールの使用前に１回測定し、pH値が基準値程度に保たれていることを確認する

こと。

（エ）透明度に常に留意し、プール水は、水中で３ｍ離れた位置からプールの壁面が明確に見える

程度に保たれていること。

（１１）附属施設・設備等

プールの附属施設・設備、浄化設備及び消毒設備等は、清潔であり、破損や故障がないこと。

※検査方法・事後措置については、平成３０年５月文部科学省発行『 [改訂版] 学校環境衛生管理

マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践 』の１６０～１６５ページを参照してください。

※日常点検表は、３年間保存となっております。